## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252070020 | 07 | 左点（天津）科技有限公司 | 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 河南省许昌市长葛市老城镇头堡村委会魏武路东侧、秦公东路南侧电子信息产业园1栋, 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 臂筒式电子血压计 | BP01、BP02、BP03、BP04、BP05、 BP06、BP07、BP08、BP09、BP10、BP11、 BP12、BP13、BP14、BP15、BP16 | 产品由主机（线路板、气泵、电磁阀、电池、显示屏）臂筒、充电线组成。 | 适用于测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252070020"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：TJ-BP0101、TJ-BP0102、TJ-BP0201、TJ-BP0202、TJ-BP0203、TJ-BP0204、X3101、X3102、X3103、X3104、X3201、X3202、X3203、X3204、X3205、X3206、X3207、X3208。； 适用范围：适用于测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考用。” 变更为： “型号、规格：TJ-BP0101、TJ-BP0102、TJ-BP0201、TJ-BP0202、TJ-BP0203、TJ-BP0204、X3101、X3102、X3103、X3104、X3201、X3202、X3203、X3204、X3205、X3206、X3207、X3208、BL50、BP50、BM50、BU50、BL60、BP60、BM60、BU60、BL70、BP70、BM70、BU70、BL80、BP80、BM80、BU80。； 适用范围：适用于测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考用；同时具备疑似心房颤动提示功能（型号：BL60、BP60、BM60、BU60、BL80、BP80、BM80、BU80适用）。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年07月06日 | 2026年07月06日 | 2030年02月06日
2 | 津械注准20242160227 | 16 | 图湃（天津）医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号五层D区521 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号五层D区521、一层D区136 | 眼科手术显微镜 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | FO-313-all、FO-311-all、FO-313-1、FO-311-1、FO-113-1、FO-111-1型号产品由光学相干断层扫描仪（选配）、显微镜模块（眼底观察系统（选配））、悬挂臂模块、中臂模块、大臂模块、移动支架、脚踏控制面板、触屏一体机、云集影像客户端软件（型号：OSM，发布版本V3）组成。 BO-443-all、BO-313-all、BO-443-1、BO-313-1、BO-113-1型号产品由光学相干断层扫描仪（选配）、显微镜模块（眼底观察系统（选配））、悬挂臂模块、中臂模块、大臂模块、移动支架、脚踏控制面板、触屏一体机、3D台车、云集影像客户端软件（型号：OSM，发布版本V3）组成。 | 本产品在医疗机构中用于眼科手术区域的照明、放大及手术区域的可视化，并在手术过程中实时提供眼前节的光学相干断层扫描图像，与眼底观察系统配合使用，可实时提供眼后节的光学相干断层扫描图像。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242160227"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年07月06日 | 2026年07月06日 | 2029年08月07日
3 | 津械注准20192140102 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 壳聚糖硅凝胶 | 2克/支、5克/支、7克/支、10克/支、15克/支、20克/支、25克/支、30克/支、50克/支、60克/支、80克/支、100克/支、120克/支、150克/支。 | 本品由羧甲基壳聚糖、聚二甲基硅氧烷类、甘油、乳化剂、二甲基甲硅烷基化硅石、羟苯甲酯和纯化水组成，经均质乳化均匀，封装于铝塑管中。 | 适用于由烧伤、烫伤、创伤（擦伤、切割伤等）、感染和（剖腹产、甲状腺等）手术后、痤疮等各种原因引起的增生性瘢痕。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192140102"注册证共同使用。 | 原内容： “产品名称：壳聚糖季铵盐硅凝胶” 变更为： “产品名称：壳聚糖硅凝胶” 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 其他变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年07月06日 | 2026年07月06日 | 2029年07月18日
4 | 津械注准20252170276 | 17 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-401、502 | 口腔创面修复贴 | 0.5 cm、0.6 cm、0.7 cm、0.8 cm、0.9 cm、1.0 cm、1.1 cm、1.2 cm、1.3 cm、1.4 cm、1.5 cm、1.6 cm、1.7 cm、1.8 cm、1.9 cm、2.0 cm、2.1 cm、2.2 cm、2.3 cm、2.4 cm、2.5 cm、2.6 cm、2.7 cm、2.8 cm、2.9 cm、3.0 cm | 本产品由羧甲基纤维素钠、半乳甘露聚糖、D-吡喃葡萄糖苷及蒸馏水制备而成，呈片状或膜状结构。辐照灭菌，一次性使用。 | 通过粘附在口腔创面，阻隔口腔唾液对溃疡及手术后创面的侵蚀；缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿、坏死性牙龈炎或各种手术所带来的疼痛；用于口腔粘膜病引起的创面（包括口腔溃疡、口腔炎、牙周炎和牙龈炎等）、各种手术及非手术创面的辅助治疗，为创面愈合提供微环境。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252170276"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：通过粘附在口腔创面，阻隔口腔唾液对溃疡的腐蚀；用于口腔溃疡创面的覆盖，为创面愈合提供微环境。” 变更为： “适用范围：通过粘附在口腔创面，阻隔口腔唾液对溃疡及手术后创面的侵蚀。用于口腔黏膜病引起的创面（如口腔溃疡、牙龈炎和牙周炎）和相关口腔手术创面的物理覆盖，为创面愈合提供微环境；缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿、坏死性牙龈炎或相关口腔手术所导致的疼痛。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年07月06日 | 2026年07月06日 | 2030年09月21日
5 | 津械注准20212060410 | 06 | 天津恒宇医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路2号1号楼B座9层901室 | 天津自贸试验区（空港经济区）西八道9号厂房2第二层、第三层，天津自贸试验区（空港经济区）西八道9号厂房1二层东区、三层东区 | 光学干涉断层成像系统 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 光学干涉断层成像系统由主机、光学驱动控制器（简称DOC）及应用软件组成。主机由台车、供电系统、成像引擎机箱、主机机箱、液晶显示器、键盘、鼠标组成。 | 光学干涉断层成像系统与一次性使用血管内成像导管配合使用，用于冠状动脉的成像，适用于可进行腔内介入治疗的患者。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212060410"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第9次变更。 | 9 | 变更注册 | 2026年07月08日 | 2026年07月08日 | 2026年12月14日
6 | 津械注准20252080127 | 08 | 杰富瑞（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清京津产业新城核心区(武清开发区)畅源道国际企业社区H2号楼805室 | 北京市经济技术开发区科创六街85号院2号楼3层(委托生产) | 自动调节正压通气治疗机 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 产品由主机、湿化器、电源适配器和附件组成。其中主机的构成部件包含网电源部件、显示屏、控制按键、风机及输出接口。加温湿化器构成部件包括加热部件及储水罐。附件包括过滤棉。 | 本设备适用于成年人(30 公斤以上)阻塞性睡眠呼吸暂停患者的治疗。可在医疗机构或家庭环境中使用。不可用于生命支持，需要在专业医生指导下使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252080127"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年07月08日 | 2026年07月08日 | 2030年04月24日
7 | 津械注准20202070228 | 07 | 国医华科（天津）医疗科技集团有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园13号楼一层、二层201 | 东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园13号楼一层、二层201 | 良性阵发性位置性眩晕治疗仪 | GYT-ZLY-I、GYT-ZLY-Ⅱ | 本产品由主机、控制台、控制电路以及软件组成，其中主机包括外壳、机械支架和主机安全座椅，控制台包括控制盒、桌子，控制电路包括伺服器系统、开关电源。 | 本产品临床用于治疗水平及后半规管良性阵发性位置性眩晕症。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202070228"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年07月08日 | 2026年07月08日 | 2030年10月08日
8 | 津械注准20192020008 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 通用内镜直线切割吻合器及一次性钉匣 | 见附件 | 该产品由直线切割吻合器器身及一次性钉匣两部分组成，它们分别单独包装。其中直线切割吻合器器身主要由枪管外壳、扳机、旋转头、转向旋钮、保险按钮、外壳、复位帽组成；一次性钉匣主要由抵钉座、钉仓、钉匣底座、钉匣外壳组成。 | 本产品适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。也可用于肝实质，肝血管和胆道结构的切除和横断。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192020008"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年07月08日 | 2026年07月08日 | 2029年01月16日
9 | 津械注准20252080128 | 08 | 杰富瑞（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清京津产业新城核心区(武清开发区)畅源道国际企业社区H2号楼805室 | 北京市经济技术开发区科创六街85号院2号楼3层(委托生产) | 自动调节正压通气治疗机 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 产品由主机、湿化器、电源适配器和附件组成。其中主机的构成部件包含网电源部件、显示屏、控制按键、风机及输出接口。加温湿化器构成部件包括加热部件及储水罐。附件包括过滤棉。 | 本设备适用于成年人(30 公斤以上)阻塞性睡眠呼吸暂停患者的治疗。可在医疗机构或家庭环境中使用。不可用于生命支持，需要在专业医生指导下使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252080128"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年07月10日 | 2026年07月10日 | 2030年04月24日
10 | 津械注准20222160380 | 16 | 天津晶明新技术开发有限公司 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门401室 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门101-102 | 泪液检测滤纸条 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 泪液检测滤纸条由带有荧光素钠标示线的滤纸裁切而成。泪液检测滤纸条的结构为40mmx5mm带有毫米刻度线的滤纸条，范围0-30mm，滤纸采用whatman41#滤纸。 | 供临床用于各种泪液分泌障碍的检测。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222160380"注册证共同使用。 | 产品使用期限变更。原内容： “[使用期限]在包装袋无破损、储存条件适宜的情况下，使用期限为2年。” 变更为： “[使用期限]在包装袋无破损、储存条件适宜的情况下，使用期限为3年。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年07月10日 | 2026年07月10日 | 2027年11月04日
11 | 津械注准20262190136 | 19 | 天津金万象医疗器械有限公司 | 天津市武清区京滨工业园恒元道1号2-1幢 | 天津市武清区京滨工业园恒元道1号2-1幢 | 反重力跑台 | AERO GSP15、AERO SP15、AERO S15、AERO GP15、AERO P15、AERO P15R、AERO 15、AERO 15R、AERO GSP8、AERO SP8、AERO S8、AERO GP8、AERO P8、AERO P8RAERO 8、AERO 8R、AERO GSP5、AERO SP5、AERO S5、AERO GP5、AERO P5、AERO P5、RAERO 5、AERO 5R | 设备由气压减重装置、高度调节装置、康复跑台、操作面板、足底力传感器、红外步态传感器、束身服短裤或侧走式束身服短裤组成。 | 在医疗机构中用于对下肢步行障碍的患者进行减重步态康复训练，AERO GSP15/AERO GP15/AERO GSP8/AERO GP8/AERO GSP5/AERO GP5附带步态评估功能。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年07月06日 | 2026年07月06日 | 2031年07月05日
12 | 津械注准20262140137 | 14 | 爱朋医疗科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道22号蓝海科技园A43-1-106 | 江苏省如东县经济开发区永通大道东侧（委托生产）, 江苏省如东高新技术产业开发区悍业路西侧（委托生产） | 生理性海水鼻腔护理喷雾器 | 见附页 | 生理性海水鼻腔护理喷雾器由瓶体、手动泵、喷嘴、防尘罩及生理性海水组成。Dxy系列、可调式系列为铝罐包装，按标称容量不同分为十八种规格。产品以非无菌状态提供。 | 用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者和鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗；以及改善急性上呼吸道感染患者的鼻塞、流涕症状。 |  | 无 | 受托生产企业：江苏爱朋医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：9132062372933999XT。 |  |  | 首次注册 | 2026年07月06日 | 2026年07月06日 | 2031年07月05日
13 | 津械注准20262070138 | 07 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 多参数医用检测一体机 | ITB6000、ITB6000A | 本产品由主机、心电导联线、心电电极、血氧饱和度传感器、血压袖带（成人袖带和儿童袖带（选配））、体温传感器（不适用于ITB6000A）、电源适配器、一体机数据管理软件 ( 发布版本号：V1)（选配 ) 组成。 | 该产品预期用于医疗机构对人体进行心电、心率、无创血压、血氧、脉率、体温（不适用于 ITB6000A）的检测。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年07月06日 | 2026年07月06日 | 2031年07月05日
14 | 津械注准20262020139 | 02 | 天津红杉医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼102室（委托生产） | 一次性使用冲洗引流导管 | HSY-01、HSY-02、HSY-03、HSY-04、HSY-05、Y0449-01、HSY-L | 一次性使用冲洗引流导管（HSY-01、HSY-02、HSY-03、HSY-04、HSY-05、Y0449-01）由鲁尔接头、冲洗引流管路、管夹、蠕动管路、压力室、器械管路、Y型连接头、流量夹、插瓶针和插瓶针保护套组成；一次性使用冲洗引流导管（HSY-L）由鲁尔接头、流量夹和器械管路组成。 | 供临床冲洗或引流冲洗液用。 |  | 无 | 受托生产企业：天津麦可健康医疗科技有限公司；统一社会信用代码：91120110MA05XYJ21U。 |  |  | 首次注册 | 2026年07月06日 | 2026年07月06日 | 2031年07月05日
15 | 津械注准20262400140 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 涎液化糖链抗原检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中涎液化糖链抗原（KL-6）的含量。 | 试剂2～8℃ 密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃ 避光贮存有效期为28天。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 校准品在2～8℃ 密封避光保存，有效期为12个月。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在2～8℃ 密封避光保存，有效期为12个月。 产品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年07月06日 | 2026年07月06日 | 2031年07月05日
16 | 津械注准20262400141 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | α2-巨球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中α2-巨球蛋白的含量。 | 试剂2～8℃ 密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃ 避光贮存有效期为28天。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 校准品在2～8℃ 密封避光保存，有效期为12个月。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在2～8℃ 密封避光保存，有效期为12个月。 产品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年07月06日 | 2026年07月06日 | 2031年07月05日
17 | 津械注准20262400142 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 层粘连蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中层粘连蛋白（LN）的含量。 | 试剂2～8℃ 密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃ 避光贮存有效期为28天。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 校准品在2～8℃ 密封避光保存，有效期为12个月。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在2～8℃ 密封避光保存，有效期为12个月。 产品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年07月06日 | 2026年07月06日 | 2031年07月05日
18 | 津械注准20212400376 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B，天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中的α-L-岩藻糖苷酶（AFU）的含量。 | 1.试剂在2℃～8℃密封避光保存，可稳定至有效期，有效期18个月。2.校准品、质控品在2℃～8℃密封避光保存，可稳定至有效期，有效期18个月。3.试剂盒在2℃～8℃密封避光运输，可稳定4天。4. 试剂不要冻融。5. 已经开启的试剂注意不要被污染，试剂在仪器试剂仓（2℃～8℃）中稳定28天。6. 已经开启的校准品、质控品注意不要被污染，在2℃～8℃密封避光保存，可稳定7天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月06日 | 2026年11月04日 | 2031年11月03日
19 | 津械注准20212400377 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B，天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | Ⅲ型前胶原N端肽测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中Ⅲ型前胶原N端肽（Procollagen III N-Terminal Propeptide，PⅢ NP）的含量。 | 1. 试剂在2℃～8℃密封避光保存，有效期12个月。2. 校准品、质控品在2℃～8℃密封避光保存，有效期12个月。3. 试剂盒在2℃～8℃密封避光运输，可稳定4天。4. 试剂不要冻融。5. 已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器试剂仓（2℃～8℃）中稳定14天。6. 已经开启的校准品、质控品注意不要被污染，在2℃～8℃密封避光保存，可稳定7天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月06日 | 2026年11月05日 | 2031年11月04日
20 | 津械注准20212400384 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B，天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | Ⅳ型胶原蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中Ⅳ型胶原蛋白（Collagen Type Ⅳ Protein，CⅣ）的含量。 | 1. 试剂在2℃～8℃密封避光保存，有效期12个月。2. 校准品、质控品在2℃～8℃密封避光保存，有效期12个月。3. 试剂盒在2℃～8℃密封避光运输，可稳定4天。4. 试剂不要冻融。5. 已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器试剂仓（2℃～8℃）中稳定14天。6. 已经开启的校准品、质控品注意不要被污染，在2℃～8℃密封避光保存，可稳定7天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月06日 | 2026年11月12日 | 2031年11月11日
21 | 津械注准20212400380 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B，天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶同工酶（Creatine Kinase – MB ，CKMB）的含量。 | 1. 试剂在2℃～8℃密封避光保存，有效期12个月。2. 校准品、质控品在2℃～8℃密封避光保存，有效期12个月，复溶后2℃～8℃密封避光保存稳定7天。3. 试剂盒在2℃～8℃密封避光运输，可稳定4天。4. 试剂不要冻融。5. 已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器试剂仓（2℃～8℃）中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月06日 | 2026年11月12日 | 2031年11月11日
22 | 津械注准20212400385 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B，天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（谷胱甘肽底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中谷胱甘肽还原酶（Glutathione Reductase，GR）的活性。 | 1. 试剂在2℃～8℃密封避光保存，有效期12个月。2. 校准品、质控品在2℃～8℃密封避光保存，有效期12个月，复溶后2℃～8℃密封避光保存稳定7天。3. 试剂盒在2℃～8℃密封避光运输，可稳定4天。4. 试剂不要冻融。5. 已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器试剂仓（2℃～8℃）中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月06日 | 2026年11月12日 | 2031年11月11日
23 | 津械注准20212400382 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B，天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人全血中糖化血红蛋白（Hemoglobin A1c ，HbA1c）占总血红蛋白（Hb）的百分含量。 | 1. 试剂在2℃～8℃密封避光保存，有效期12个月。2. 校准品、质控品在2℃～8℃密封避光保存，有效期12个月，复溶后2℃～8℃密封避光保存稳定7天。3. 试剂盒在2℃～8℃密封避光运输，可稳定4天。4. 试剂不要冻融。5. 已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器仓（2℃～8℃）中稳定30天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月06日 | 2026年11月12日 | 2031年11月11日
24 | 津械注准20262140143 | 14 | 天津搏飞科技发展有限公司 | 天津市武清开发区高新路7号东1号楼301室 | 天津市武清开发区高新路7号3层302号、304号 | 一次性使用电子成像肠道导管套装 | 见附页 | 产品由肠梗阻导管和可视镜组成（其中Ⅰ型和Ⅳ型还包括导丝和胃肠道造影显像剂、Ⅱ型和Ⅴ型还包括单丝），其中肠梗阻导管由导管部、导引部（其中Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型含不锈钢组件）、球囊、内塞接头和塔式接头组成；可视镜由接头、手柄、插入线和摄像头组成，本产品可视镜作为应用部分，需要与具有雷莫连接器接口的主机配合使用；胃肠道造影显像剂由添加硫酸钡的硅橡胶材料制成。 | 临床上用于对肠梗阻病症进行减压、物质吸引及药液注入，套装配件胃肠道造影显像剂用于X射线胃肠道造影显像。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年07月10日 | 2026年07月10日 | 2031年07月09日
25 | 津械注准20262070144 | 07 | 国医华科（天津）医疗科技集团有限公司 | 天津东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园13号楼一层、二层201 | 天津东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园13号楼一层、二层201 | 视频眼震电图仪 | GYT-VNG-I | 视频眼震电图仪由主机眼罩、数据传输线和视频眼震电图仪软件（型号：VNG，发布版本：V1）组成。其中主机眼罩包含摄像头（双眼）、眼罩框架、眼罩垫、头带。 | 适用于前庭周围性眩晕病症的检查，用于记录眼震及眼动轨迹，作为眩晕症辅助诊断。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年07月10日 | 2026年07月10日 | 2031年07月09日
26 | 津械注准20212080241 | 08 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 喉罩气道导管 | 见附页。 | 普通型由罩囊、通气管、充气管、机器端接头、气阀（仅用于带指示气囊型）、指示气囊或压力指示器组成；加强型由罩囊、加强通气管、不锈钢丝、充气管、机器端接头、气阀（仅用于带指示气囊型）、指示气囊或压力指示器组成；双管型由罩囊、连接件、充气管、引流管、通气管、固定件、机器端接头、气阀（仅用于带指示气囊型）、指示气囊或压力指示器组成；双管加强型由罩囊、连接件、充气管、引流管、加强通气管、固定件、机器端接头、不锈钢丝、气阀（仅用于带指示气囊型）、指示气囊或压力指示器组成；引流型由罩囊、通气管、机器端接头、充气管、气阀（仅用于带指示气囊型）、指示气囊或压力指示器组成；多管型由罩囊、通气管、充气管、机器端接头、牙垫、引流孔、远端引流孔、气阀（仅用于带指示气囊型）、指示气囊或压力指示器组成；内镜型由罩囊、通气管、充气管、机器端接头、牙垫、内镜通道入口、内镜通道出口、气阀（仅用于带指示气囊型）、指示气囊或压力指示器组成；纤支镜型由罩囊、通气管、充气管、机器端接头、牙垫、引流孔、远端引流孔、气阀（仅用于带指示气囊型）、指示气囊或压力指示器、有孔半密封帽组成。 | 放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏患者救治中建立短期人工气道用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月10日 | 2026年07月13日 | 2031年07月12日
27 | 津械注准20212200293 | 20 | 慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号南1-101、201 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号南1-101、104 | 便携舌面信息采集仪 | MT-BS-01 | 本产品由采集终端、采集面罩、软件组成。 | 本产品供医疗机构进行舌面图像信息的采集、管理、存储，并生成报告，为中医诊断提供参考数据。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月10日 | 2026年09月08日 | 2031年09月07日