## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20212400320 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒 | 见附页。 | 该产品用于体外定量测定血清中的降钙素原（PCT）浓度。 | A型：2~8℃保存，有效期为12个月。2~8℃运输后，有效期为12个月。校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 B型：2~8℃保存，有效期为12个月。2~8℃运输后，有效期为12个月。试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。试剂放置在分析仪上可稳定4周。校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月13日 | 2026年09月30日 | 2031年09月29日
2 | 津械注准20262140145 | 14 | 同合医疗科技（天津）有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器7号楼403室 | 浙江省杭州市萧山区楼塔镇管村村楼塔开发区138号（委托生产） | 压迫止血器 | RZ-D、RZ-D-P、RZ-C、RZ-C-P、G1Z、G1Z-P、GZ-LDF、GZ-LDY、GZ-LDF-P、GZ-LDY-P、GZ-RDF、GZ-RDY、GZ-RDF-P、GZ-RDY-P、GZ-LCF、GZ-LCY、GZ-LCF-P、GZ-LCY-P、GZ-RCF、GZ-RCY、GZ-RCF-P、GZ-RCY-P。 | 产品由压迫垫、压迫垫软胶、螺母、固定板、固定带和藻酸盐敷料（选配）组成。 | 产品适用于桡动脉、肱动脉和股动脉介入穿刺后对穿刺部位进行止血。藻酸盐敷料（如有）适用于吸收创面渗出液。 |  | 无 | 受托生产企业：杭州山友医疗器械有限公司；统一社会信用代码：9133010973842458XP。 |  |  | 首次注册 | 2026年07月14日 | 2026年07月14日 | 2031年07月13日
3 | 津械注准20262080146 | 08 | 杰富瑞（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清京津产业新城核心区(武清开发区)畅源道国际企业社区H2号楼805室 | 北京市北京经济技术开发区科创六街 85号院2号楼3层（委托生产） | 自动调节正压通气治疗机 | EK05、EK05A、EK05M | 产品由主机、湿化器、电源适配器和附件组成。其中主机的构成部件包含网电源部件、显示屏、控制按键、风机及输出接口。加温湿化器构成部件包括加热部件及储水罐。附件包括过滤棉。 | 本设备适用于成年人（30公斤以上）阻塞性睡眠呼吸暂停患者的治疗。可在医疗机构或家庭环境中使用。不可用于生命支持，需要在专业医生指导下使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年07月14日 | 2026年07月14日 | 2031年07月13日
4 | 津械注准20212110345 | 11 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2 | 天津华苑产业区（环外）海泰华科三路9号2门3层；天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2。 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | 见附页 | 见附页 | 该产品供医疗单位对麻醉机内部管路的内部回路和呼吸机的内部回路进行消毒时使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月14日 | 2027年03月22日 | 2032年03月21日
5 | 津械注准20262040147 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号, 天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧、一层（除仓库及B区） | 可吸收接骨棒植入用工具套装 | 见附件 | 可吸收接骨棒植入用工具套装由不同规格的手术工具组件组成，组件包括导针、套管、打入器及测深尺。导针由00Cr18Ni14Mo3不锈钢制成；套管由304不锈钢制成；打入器和测深尺由302不锈钢制成。本产品以无菌形式提供，采用环氧乙烷灭菌，无菌有效期为5年。 | 配合本公司生产的可吸收接骨棒使用，用于建立可吸收接骨棒的植入通道，完成植入操作。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年07月15日 | 2026年07月15日 | 2031年07月14日
6 | 津械注准20262010148 | 01 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 多功能手术解剖器（消融电极） | OSA23、OSC23t、OSD23t、OSE23t、OSF23t、OSA37、OSC37t、OSD37t、OSE37t、OSF37t、OSA44、OSC44t、OSD44t、OSE44t、OSF44t | 产品由电极头、电极杆（含绝缘套管）、按键手柄、导线以及插头座组成。 | 该产品与本公司生产的超声高频外科集成手术设备配套使用，用于非内窥镜外科手术中闭合血管和淋巴管以及适合器械钳口大小的组织束。可以对组织进行切割。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年07月16日 | 2026年07月16日 | 2031年07月15日
7 | 津械注准20212090820 | 09 | 天津市友康医疗卫生用品厂 | 天津市北辰区宜兴埠镇八街工业园2排9号 | 天津市北辰区宜兴埠镇八街工业园2排9号 | 磁疗贴 | YK-Ⅰ型（肩部型）、YK-Ⅱ型（颈部型）、YK-III型（关节型）、YK-IV型（腰部型）、YK-V型（膝部型） | 磁疗贴由不干胶、甘油与医用压敏胶调和的膏剂、钕铁硼磁片和防粘膜组成。 | 本产品对颈椎病、腰肌劳损、膝盖关节炎引起的疼痛具有缓解作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月17日 | 2026年07月17日 | 2031年07月16日
8 | 津械注准20222140007 | 14 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 颅脑外引流系统 | 见附页 | 颅脑外引流系统由吸引管（带和不带抗黏附润滑涂层）、导丝、滴瓶、引流袋、止流夹、连接管、流量调节器、鲁尔接头、直通接头、三通旋塞、排气口过滤器组成。 | 用于将颅脑内积液引流到体外。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年07月17日 | 2027年01月07日 | 2032年01月06日
9 | 津械注准20142400056 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法） | 见包装规格变更对比表 | 见附页 | 无 | 1.试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起24个月。 2.试剂复溶后，在2℃～8℃环境下存放，有效期自复溶之日起7天；室温18℃～25℃存放，有效期自复溶之时起24小时。 3.液体试剂应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起12个月。试剂开瓶后，在2℃～8℃环境下保存，5天稳定；18℃～25℃环境下保存， 24小时稳定；37℃环境下8小时稳定。 | 无 | 本文件与"津械注准20142400056"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年07月13日 | 2026年07月13日 | 2029年11月28日
10 | 津械注准20142400055 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法） | 见包装规格变更对比表 | 见附页 | 无 | 1.试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定之日起24个月。 2.试剂复溶后，在2℃～8℃环境下存放，有效期自复溶之日起7天；室温18℃～25℃存放，有效期自复溶之时起24小时。 3. 液体试剂（原包装）应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定之日起24个月，开封后在2℃～8℃环境下保存，有效期自开封之日起3个月，试剂不可冻存。 | 无 | 本文件与"津械注准20142400055"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年07月13日 | 2026年07月13日 | 2029年12月04日
11 | 津械注准20142400058 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法） | 见包装规格变更对比表 | 见附页 | 无 | 1.试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起24个月。2.试剂复溶后，在2℃～8℃环境下存放，有效期自复溶之日起7天；室温18℃～25℃存放，有效期自复溶之时起24小时。3.液体试剂应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起12个月。试剂开瓶后，在2℃～8℃环境下保存，5天稳定； 18℃～25℃环境下保存， 24小时稳定；37℃环境下8小时稳定。 | 无 | 本文件与"津械注准20142400058"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年07月13日 | 2026年07月13日 | 2029年12月02日
12 | 津械注准20232010270 | 01 | 天津高领科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C407 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C414 | 等离子刀头（射频消融电极） | 见型号、规格变更对比表 | 见附件 | 与射频手术设备、等离子手术设备、高频手术设备配套，在外科手术中，用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。 | 无 | 无 | 本文件与"津械注准20232010270"注册证共同使用。 | 原内容： “产品名称：多功能手术解剖器（电凝切割器）； 适用范围：用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配套，用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。” 变更为： “产品名称：等离子刀头（射频消融电极）； 适用范围：用于非内窥镜外科手术中，与射频手术设备、等离子手术设备、高频手术设备配套，用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年07月15日 | 2026年07月15日 | 2028年10月10日
13 | 津械注准20212090025 | 09 | 天津市健瑞生物技术有限公司 | 天津市华苑产业区榕苑路6号中连楼301、308室 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业园区榕苑路6号 | 动磁理疗仪 | DCY-10A | 该产品由机壳、远红外加热板、磁脉冲组件及控制电路、电源变压器、控制开关组成。磁脉冲组件主要由环形永磁体、螺线管、圆柱形永磁铁、柔性按摩套构成。 | 动磁理疗仪对颈椎病、原发性高血压、轻度冠心病、Ⅱ型糖尿病、腰腿疼有辅助治疗作用。 | 无 | 无 | 本文件与"津械注准20212090025"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年07月16日 | 2026年07月16日 | 2031年01月12日